| 新海钢大厦项目幕墙工程检测服务报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类目 | 类型 | 检测内容 | 数量 | 检测单价 | 单位 | 单项费用（元） | 备注说明 |
| 1 | 幕墙工程 | 竖明横隐玻璃幕墙 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能 | 18 |  | 元/m² |  | 抽检1组，样品规格（4816×3746）mm |
| 2 | 幕墙工程 | 明框玻璃幕墙 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能 | 18.1 |  | 元/m² |  | 抽检1组，样品规格（4419×4100）mm |
| 3 | 硅酮结构密封胶 | 外观质量、注胶状态及尺寸、粘结性、相容性 |  | 1 |  | 元/组 |  |  |
| 4 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、铅笔硬度、耐冲击性 |  | 1 |  | 元/组 |  |  |
| 5 | 热镀锌钢方通 | 抗拉强度、屈服强度、伸长率、弯曲性能 |  | 1 |  | 元/组 |  |  |
| 6 | 岩棉板 | 密度、导热系数、吸水率、燃烧性能A级(不燃性、燃烧热值） |  | 4 |  | 元/组 |  |  |
| 7 | 铝合金建筑型材 | 尺寸（壁厚）、膜厚、韦氏硬度、抗拉强度、伸长率 |  | 4 |  | 元/组 |  |  |
| 8 | 幕墙节能检测 | 玻璃传热系数 |  | 4 |  | 元/组 |  |  |
| 9 |  | 遮阳系数、可见光透射比 |  | 4 |  | 元/组 |  |  |
| 10 |  | 中空玻璃密封性能 |  | 4 |  | 元/组 |  |  |
| 11 | 锚栓拉拔 | 锚栓现场拉拔试验 |  | 10 |  | 元/根 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 1.本报价表工程量为暂定工程量，最终工程量根据检测要求以实际检测为准； 2. 以上报价应已含人工费用、设备使用费用、材料费用、交通费用、税费等一切与检测相关的费用。 3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件3